  - Connecteur RICON S - KNAPP

Réalisation de jonctions choisissez un type d’assemblage avec des connecteurs Knapp choisissez la taille du connecteur  choisissez le type de support de fixation .

L’assemblage doit être effectué conformément aux instructions d'installation du fabricant, la mise en œuvre sera   entièrement visible .Choisissez si une solution de verrouillage est nécessaire ou pas .

Le système RICON S se compose de deux pièces de formes identiques en tôle d'acier galvanisé formée de 5 mm d'épaisseur, qui peuvent être complétées, si nécessaire d’un point de vue statique, par une platine de verrouillage en acier à ressort inoxydable de 2 mm d'épaisseur, afin de reprendre des efforts en sens contraire à l'emboitement. La fixation est effectuée au moyen de vis spéciales KNAPP, tête fraisée, Ø 8 mm ou Ø 10 mm. Le connecteur est décliné en 3 versions d’accroche, VS -goujon soudé (standard), VK – goujon à visser, EK – goujon réglable.

Quantité :

Prix unitaire :

Prix total :

1.2 Assemblages de composants avec système d’assemblage

Réalisation de jonctions choisissez un type d’assemblage  choisissez le type de support de fixation . L’assemblage doit être effectué conformément aux instructions d'installation du fabricant, la mise en œuvre sera choisissez le type de visibilité . Choisissez si une solution de verrouillage est nécessaire ou pas .

Base de planification :

Connecteur Knapp choisissez la taille du connecteur

Le système RICON S se compose de deux pièces de formes identiques en tôle d'acier galvanisé formée de 5 mm d'épaisseur, qui peuvent être complétées, si nécessaire d’un point de vue statique, par une platine de verrouillage en acier à ressort inoxydable de 2 mm d'épaisseur, afin de reprendre des efforts en sens contraire à l'emboitement. La fixation est effectuée au moyen de vis spéciales KNAPP, tête fraisée, Ø 8 mm ou Ø 10 mm. Le connecteur est décliné en 3 versions d’accroche, VS -goujon soudé (standard), VK – goujon à visser, EK – goujon réglable.

ou équivalents.

Produits proposés :

Quantité :

Prix unitaire :

Prix total :