  - Knapp Verbinder Walco Z40

Herstellen einer Wand- Elementverbindung mit Knapp Verbinder Walco Z40. Die Verbindung ist   entsprechend der Montageanleitung des Herstellers auszuführen.

Das Walco Z40 Verbindungssystem besteht aus je zwei baugleichen, 6 mm dicken, verzinkten Stahlblechformteilen, die mit jeweils zwei Knapp SK – Schrauben 10x60 mm verschraubt werden. Die Verbindung wird einseitig 40 mm breit und 15 mm tief eingefräst.

Menge:………………….              EP:………………………                           GP:……………………..

  - Bauteilverbindung mit Systemverbinder

Herstellen einer Wand- Elementverbindung. Die Verbindung ist entsprechend der Montageanleitung des Herstellers auszuführen.

Grundlage der Planung:

Knapp Verbinder Walco Z40

Das Walco Z40 Verbindungssystem besteht aus je zwei baugleichen, 6 mm dicken, verzinkten Stahlblechformteilen, die mit jeweils zwei Knapp SK – Schrauben 10x60 mm verschraubt werden. Die Verbindung wird einseitig 40 mm breit und 15 mm tief eingefräst.

oder gleichwertig.

Angebotenes Produkt: ………………………………………………………………………….

Menge:………………….              EP:………………………                           GP:……………………..